## Z1, Z0 con n
INTENSIDADES |  |  |  |  | TENSIONES |  |  |  |  | PÉRDIDAS |  |  |  |  | DESEQUILIBRIO
Ineutro (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vng (V) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Ploss (kW) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | U0/U1 (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 2.6702e-08 | 41.5387 | 111.4938 | 150 kVA | 0 Ω | 7.2503e-13 | 0.0011278 | 0.0030272 | 150 kVA | 0 Ω | 2.9501 | 3.0895 | 3.9475 | 150 kVA | 0 Ω | 5.7443e-09 | 1.2044 | 3.2346
| 5 Ω | 3.0828e-08 | 48.0754 | 128.6587 |  | 5 Ω | 1.1149e-09 | 1.7387 | 4.6532 |  | 5 Ω | 2.9501 | 3.1088 | 4.0816 |  | 5 Ω | 5.6765e-09 | 1.2876 | 3.448
| ∞ Ω | 3.1029e-08 | 48.3908 | 129.5235 |  | ∞ Ω | 1.125e-09 | 1.7542 | 4.6954 |  | ∞ Ω | 2.9501 | 3.1099 | 4.0894 |  | ∞ Ω | 5.673e-09 | 1.2931 | 3.4634
500 kVA | 0 Ω | 2.5804e-08 | 40.0384 | 106.8544 | 500 kVA | 0 Ω | 7.0046e-13 | 0.0010871 | 0.0029012 | 500 kVA | 0 Ω | 2.3616 | 2.4757 | 3.1715 | 500 kVA | 0 Ω | 5.8811e-09 | 0.96575 | 2.5781
| 5 Ω | 2.9794e-08 | 46.3368 | 123.3177 |  | 5 Ω | 1.0774e-09 | 1.6759 | 4.46 |  | 5 Ω | 2.3616 | 2.4933 | 3.2932 |  | 5 Ω | 5.8163e-09 | 1.0626 | 2.8287
| ∞ Ω | 2.9989e-08 | 46.641 | 124.1442 |  | ∞ Ω | 1.0871e-09 | 1.6908 | 4.5004 |  | ∞ Ω | 2.3616 | 2.4943 | 3.3003 |  | ∞ Ω | 5.813e-09 | 1.0677 | 2.8426
Ig (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vfn¦max (pu) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Qloss (kW) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | U2/U1 (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 7.2519e-09 | 11.2783 | 30.2721 | 150 kVA | 0 Ω | 0.95556 | 0.96405 | 0.98633 | 150 kVA | 0 Ω | 4.0358 | 4.1933 | 5.161 | 150 kVA | 0 Ω | 1.3345e-08 | 0.56198 | 1.49
| 5 Ω | 2.2211e-10 | 0.34775 | 0.93063 |  | 5 Ω | 0.95556 | 0.96503 | 0.99093 |  | 5 Ω | 4.0358 | 4.1881 | 5.1192 |  | 5 Ω | 1.3346e-08 | 0.56719 | 1.5038
| ∞ Ω | 1.4724e-12 | 8.6465e-07 | 2.3144e-06 |  | ∞ Ω | 0.95556 | 0.96504 | 0.99101 |  | ∞ Ω | 4.0358 | 4.1886 | 5.1235 |  | ∞ Ω | 1.3346e-08 | 0.56743 | 1.5046
500 kVA | 0 Ω | 6.9989e-09 | 10.871 | 29.0125 | 500 kVA | 0 Ω | 0.97065 | 0.97747 | 0.9941 | 500 kVA | 0 Ω | 1.9281 | 2.0197 | 2.5783 | 500 kVA | 0 Ω | 1.322e-08 | 0.33526 | 0.8894
| 5 Ω | 2.1163e-10 | 0.33517 | 0.892 |  | 5 Ω | 0.97065 | 0.97805 | 0.99849 |  | 5 Ω | 1.9281 | 2.0138 | 2.5338 |  | 5 Ω | 1.3221e-08 | 0.33841 | 0.89778
| ∞ Ω | 8.7814e-12 | 9.2285e-07 | 2.4564e-06 |  | ∞ Ω | 0.97065 | 0.97806 | 0.99857 |  | ∞ Ω | 1.9281 | 2.0143 | 2.5373 |  | ∞ Ω | 1.3222e-08 | 0.33854 | 0.89821
Ia (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vfn¦min (pu) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Ploss (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 184.4197 | 237.1202 | 150 kVA | 0 Ω | 0.95556 | 0.9392 | 0.91308 | 150 kVA | 0 Ω | 3.4707 | 3.6347 | 4.6441
| 5 Ω | 151.0499 | 184.6254 | 237.4752 |  | 5 Ω | 0.95556 | 0.93816 | 0.91171 |  | 5 Ω | 3.4707 | 3.6575 | 4.8018
| ∞ Ω | 151.0499 | 184.6331 | 237.5146 |  | ∞ Ω | 0.95556 | 0.9381 | 0.91155 |  | ∞ Ω | 3.4707 | 3.6587 | 4.8111
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 180.7872 | 230.8101 | 500 kVA | 0 Ω | 0.97065 | 0.95806 | 0.93804 | 500 kVA | 0 Ω | 2.7783 | 2.9125 | 3.7312
| 5 Ω | 148.7019 | 180.982 | 231.1539 |  | 5 Ω | 0.97065 | 0.95704 | 0.93664 |  | 5 Ω | 2.7783 | 2.9333 | 3.8743
| ∞ Ω | 148.7019 | 180.9894 | 231.1894 |  | ∞ Ω | 0.97065 | 0.95699 | 0.93649 |  | ∞ Ω | 2.7783 | 2.9344 | 3.8827
Ib (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 134.7484 | 134.539
| 5 Ω | 151.0499 | 134.8586 | 134.9954
| ∞ Ω | 151.0499 | 134.854 | 134.9845
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 132.8982 | 132.6721
| 5 Ω | 148.7019 | 132.9935 | 133.0795
| ∞ Ω | 148.7019 | 132.989 | 133.0689
Ic (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 134.866 | 87.8019
| 5 Ω | 151.0499 | 134.6107 | 87.395
| ∞ Ω | 151.0499 | 134.6095 | 87.3884
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 133.0537 | 87.1161
| 5 Ω | 148.7019 | 132.8182 | 86.7329
| ∞ Ω | 148.7019 | 132.8172 | 86.727

## Z1, Z0 sin n
INTENSIDADES |  |  |  |  | TENSIONES |  |  |  |  | PÉRDIDAS |  |  |  |  | DESEQUILIBRIO
Ineutro (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vng (V) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Ploss (kW) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | U0/U1 (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω |  |  |  | 150 kVA | 0 Ω |  |  |  | 150 kVA | 0 Ω | 2.9501 | 3.0766 | 3.9726 | 150 kVA | 0 Ω | 5.3358e-09 | 3.4542 | 10.1006
| 5 Ω |  |  |  |  | 5 Ω |  |  |  |  | 5 Ω | 2.9501 | 3.4524 | 0.84977 |  | 5 Ω | 6.2161e-09 | 1.4871 | 1.5473
| ∞ Ω |  |  |  |  | ∞ Ω |  |  |  |  | ∞ Ω | 2.9501 | 3.5606 | 1.339 |  | ∞ Ω | 6.4992e-09 | 7.6917e-06 | 8.1827e-07
500 kVA | 0 Ω |  |  |  | 500 kVA | 0 Ω |  |  |  | 500 kVA | 0 Ω | 2.3616 | 2.458 | 3.122 | 500 kVA | 0 Ω | 5.4701e-09 | 3.0409 | 8.7461
| 5 Ω |  |  |  |  | 5 Ω |  |  |  |  | 5 Ω | 2.3616 | 0.76244 | 1.0121 |  | 5 Ω | 6.3149e-09 | 1.1189 | 1.2017
| ∞ Ω |  |  |  |  | ∞ Ω |  |  |  |  | ∞ Ω | 2.3616 | 0.72412 | 2.0815 |  | ∞ Ω | 6.4992e-09 | 5.8327e-06 | 6.8104e-06
Ig (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vft¦max (pu) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Qloss (kW) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | U2/U1 (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 5.8767e-08 | 49.2607 | 143.8174 | 150 kVA | 0 Ω | 0.95556 | 0.98948 | 1.0378 | 150 kVA | 0 Ω | 4.0358 | 4.4993 | 7.911 | 150 kVA | 0 Ω | 1.3786e-08 | 0.63506 | 1.7281
| 5 Ω | 1.7984e-08 | 21.2045 | 22.5865 |  | 5 Ω | 0.95556 | 0.96975 | 0.99002 |  | 5 Ω | 4.0358 | 4.7767 | 1.2236 |  | 5 Ω | 1.4924e-08 | 1.865 | 0.82979
| ∞ Ω | 3.1032e-12 | 0.00010966 | 1.1825e-05 |  | ∞ Ω | 0.95556 | 0.96986 | 0.98373 |  | ∞ Ω | 4.0358 | 4.8709 | 1.8317 |  | ∞ Ω | 1.5104e-08 | 2.0133 | 1.1987
500 kVA | 0 Ω | 4.7471e-08 | 47.1775 | 135.6026 | 500 kVA | 0 Ω | 0.97065 | 1.0014 | 1.0467 | 500 kVA | 0 Ω | 1.9281 | 2.2853 | 4.8499 | 500 kVA | 0 Ω | 1.3383e-08 | 0.37471 | 1.0109
| 5 Ω | 1.3958e-08 | 17.5941 | 18.8654 |  | 5 Ω | 0.97065 | 0.99521 | 0.99264 |  | 5 Ω | 1.9281 | 0.66149 | 0.87111 |  | 5 Ω | 1.399e-08 | 0.3244 | 0.69485
| ∞ Ω | 2.2204e-12 | 9.1679e-05 | 0.00010625 |  | ∞ Ω | 0.97065 | 0.98588 | 0.98692 |  | ∞ Ω | 1.9281 | 0.59147 | 1.6995 |  | ∞ Ω | 1.4068e-08 | 0.30771 | 1.2946
Ia (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Vft¦min (pu) |  | Grado de desequilibrio de la carga |  |  | Ploss (%) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20% |  |  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 186.8351 | 252.7531 | 150 kVA | 0 Ω | 0.95556 | 0.92706 | 0.85664 | 150 kVA | 0 Ω | 3.4707 | 3.6195 | 4.6737
| 5 Ω | 151.0499 | 215.7463 | 107.2438 |  | 5 Ω | 0.95556 | 0.93615 | 0.96758 |  | 5 Ω | 3.4707 | 4.0616 | 0.99973
| ∞ Ω | 151.0499 | 215.1864 | 126.5677 |  | ∞ Ω | 0.95556 | 0.93683 | 0.96592 |  | ∞ Ω | 3.4707 | 4.1889 | 1.5752
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 182.8236 | 243.7589 | 500 kVA | 0 Ω | 0.97065 | 0.9474 | 0.88823 | 500 kVA | 0 Ω | 2.7783 | 2.8917 | 3.673
| 5 Ω | 148.7019 | 103.9083 | 127.2263 |  | 5 Ω | 0.97065 | 0.97786 | 0.97212 |  | 5 Ω | 2.7783 | 0.89698 | 1.1907
| ∞ Ω | 148.7019 | 96.1395 | 183.2676 |  | ∞ Ω | 0.97065 | 0.98103 | 0.96513 |  | ∞ Ω | 2.7783 | 0.8519 | 2.4488
Ib (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 131.286 | 125.1708
| 5 Ω | 151.0499 | 132.2964 | 72.2411
| ∞ Ω | 151.0499 | 134.9634 | 105.2174
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 129.7203 | 124.1068
| 5 Ω | 148.7019 | 72.335 | 92.8284
| ∞ Ω | 148.7019 | 74.4887 | 136.3358
Ic (A) |  | Grado de desequilibrio de la carga
|  | a:33% b:33% c:33% | a:40% b:30% c:30% | a:50% b:30% c:20%
150 kVA | 0 Ω | 151.0499 | 136.7014 | 88.9773
| 5 Ω | 151.0499 | 126.2975 | 53.6677
| ∞ Ω | 151.0499 | 134.5039 | 63.0563
500 kVA | 0 Ω | 148.7019 | 134.8302 | 88.3984
| 5 Ω | 148.7019 | 72.8164 | 59.4036
| ∞ Ω | 148.7019 | 74.4916 | 79.3407